## Būvdarbi
1.2. pielikums atklāta konkursa „Lifta nomaiņa”, ID Nr. VCB 2013/02K nolikumam
Uzņēmējs:
Pasūtītājs: | SIA Veselības centrs "Biķernieki"
Adrese: | Lielvārdes 68/1, Rīga
Tehniskā specifikācija- finanšu piedāvājuma forma nepieciešamajiem būvdarbiem
Esošās ķieģeļu šahtas rekonstrukcija jauna pasažieru lifta ar 5 ( piecām) pieturām uzstādīšanai
[7 empty] | Kopā: |  | 0
Nr. | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas, Ls |  |  | Kopējās izmaksas, Ls
|  |  |  | Materiāli | Darba alga | Mehānismi | Materiāli | Darba alga | Mehānismi | Kopā
1 | Lifta iekārtas demontāža un utilizēšana | iekārtas | 1
2 | Plēvju latu nožogojuma izveidošana pirms ieejas liftu šahtā visos stāvos | poz | 5
3 | Montāžas sastaņu montāža un demontāža šahtā | poz | 6
4 | Lifta šahtas izsvērteņošana | šahta | 1
5 | Šahtas durvju aiļu paplašināšana līdz montāžas rasējumos paredzētajiem izmēriem | poz | 5
6 | Metāla pārsedzes uzstādīšana šahtas durvju ailās | pārs. | 5
7 | Metāla kronšteinu stiprināšana pie šahtas sānu sienām ar vītņu stieņu un "Hilti" ķīmijas palīdzību vadsliežu nostiprināšanai | poz | 24
8 | Metāla sijas demontāža pie šahtas aizmugurējās sienas | kompl | 1
9 | Šahtas durvju sliekšņu aizbetonēšana | gab. | 5
10 | Šahtas bedres rekonstrukcija | gab. | 1
11 | Āķu uzstādīšana | kompl | 1
12 | Ventilācijas izveidošana | gab. | 1
13 | Šahtas durvju aiļu apdare un daļēja sienas krāsošana | poz | 5
14 | Sliekšņu izveidošana visos stāvos | sliek. | 5
15 | Leņķu uzstādīšana šahtas durvju ailas stūros h=1m | gab. | 10
16 | Spēka strāvas kabeļa pievadīšana no sadales līdz šahtas augšējai daļai | lifts | 1
17 | - kabelis ar stiprinājumu | kompl | 1
18 | - drošinātāju kārba | kompl | 1
19 | Sazemējuma pievadīšana šahtas augšējā daļā | kompl | 1
20 | Būvgružu konteineri | gab. | 1
| Palīgmateriāli un palīgdarbi | %
| Materiālu transports | %
| Kopā: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Sociālais nodoklis |  | 24.09% | [6 empty] | 0
| Pieskaitāmie izdevumi | [8 empty] | 0
| Neparedzētie izdevumi | [8 empty] | 0
| Kopā: | [8 empty] | 0
| Peļņa | [8 empty] | 0
| Kopā: | [8 empty] | 0